## START
ابزار تاب آوری اقلیمی و پایداری محیط زیستی مراکز بهداشتی، درمانی
ابزار تاب آوری اقلیمی و پایداری محیط زیستی برای استفاده در مراکز بهداشتی درمانی با همکاری گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم طراحی شده است.

## PI
نام | نام خانوادگی | استان | شهر | نام مرکز/بیمارستان | نوع مرکز | سال تاسیس | مشخصات | تاریخ | موبایل
عنوان پرسشنامه | منابع انسانی | توسعه‌ی ظرفیت ها | برقراری ارتباط و افزایش آگاهی | منابع انسانی | توسعه‌ی ظرفیت ها | برقراری ارتباط و افزایش آگاهی | نظارت و ارزیابی | مدیریت ریسک | مقررات ایمنی و بهداشتی | نظارت و ارزیابی | مدیریت ریسک | مقررات بهداشت و ایمنی | نظارت و ارزیابی | مدیریت ریسک | مقررات ایمنی و بهداشت | نظارت و ارزیابی | مدیریت ریسک | مقررات ایمنی و بهداشت | تطابق سیستم‌ها و زیرساخت‌های فعلی | ارتقاء سیستم‌ها و فن آوری‌های جدید | پایداری عملیات مراکز بهداشتی درمانی | تطبیق زیرساخت‌های فعلی | بهبود فن آوری‌های جدید | پایداری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی
کد پرسشنامه | 1.1.A | 1.1.B | 1.1.C | 1.2.A | 1.2.B | 1.2.C | 2.1.A | 2.1.B | 2.1.C | 2.2.A | 2.2.B | 2.2.C | 3.1.A | 3.1.B | 3.1.C | 3.2.A | 3.2.B | 3.2.C | 4.1.A | 4.1.B | 4.1.C | 4.2.A | 4.2.B | 4.2.C
تعداد سوالات پاسخ داده شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع امتیاز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
میانگین امتیاز | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
میزان عملکرد | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تفسیر نتایج:
مقدار عددی 1: سطح تاب آوری و پایداری محیط زیستی کم
مقدار عددی بین 1 تا 2: سطح تاب آوری و پایداری محیط زیستی متوسط
مقدار عددی بین 2 تا 3: سطح تاب آوری و پایداری محیط زیستی بالا

## DATA (hidden)
1
4 | خانه بهداشت | مراکز بهداشتی
| روستایی | مراکز درمانی
روستایی-شهری
| شهری |  | 1.1.A | 1.1.B | 1.1.C | 1.2.A | 1.2.B | 1.2.C | 2.1.A | 2.1.B | 2.1.C | 2.2.A | 2.2.B | 2.2.C | 3.1.A | 3.1.B | 3.1.C | 3.2.A | 3.2.B | 3.2.C | 4.1.A | 4.1.B | 4.1.C | 4.2.A | 4.2.B | 4.2.C
| جامع سلامت | totall | 14 | 21 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 22 | 12 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 13 | 13 | 31 | 15 | 31 | 9 | 13 | 14
| جمعیت تحت پوشش | z | 14 | 21 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 22 | 12 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 13 | 13 | 31 | 15 | 31 | 9 | 13 | 14
count

## 1.1.A
.1.1A منابع انسانی (نیروی کار بهداشت – تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-ارزیابی خطرات احتمالی محل کارکه ممکن است در موارد اضطراری رخ دهد، انجام گردیده و برنامه‌ریزی برای کاهش این خطرات وجود دارد. |  | 0
2-همکاری مردم منطقه ( شورای شهر، شورای روستا و 000) و کارکنان بهداشتی و درمانی در راستای ارتقاء مراکز بهداشتی و درمانی به شکلی که در برابر تغییرات اقلیمی در امان باشند و یا کمترین خسارت را متحمل شوند، وجود دارد. |  | 0
3-سیستم‌هایی برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در تمام مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد. |  | 0
4-برای اطمینان از عملکرد مناسب هر بخش از مراکز بهداشتی-درمانی در شرایط بحران یا وضعیت اضطراری ناشی از تغییر اقلیم، حداقل نیازهای کارکنان این مراکز شناسایی شده است. |  | 0
5-وجود سیستمی که در شرایط اضطراری با در نظر گرفتن امکانات موجود و سیاست­های سیستم، بتواند بطور سریع کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی (از قبیل پزشکان داوطلب) را با مدارک لازم بسیج کند. |  | 0
6-برنامه­ای کمکی برای بهبودی کارکنان پس از بحران و مطابق با نیاز آنها تدوین شده است. |  | 0
7-تیم­های پشتیبانی روانشناسی چند رشته­ای برای کارکنان، خانواده‌های کارکنان، و بیماران (به عنوان مثال در شرایط اضطراری و بحران) در محل تشکیل شده است. |  | 0
8-سیستم هشدار سریع برای پاسخگویی به شرایط اضطراری ناشی از تغییر اقلیم در محل وجود دارد. |  | 0
9-برنامه­ای مستمر برای حمل و نقل پرسنل بهداشتی و درمانی برای پاسخگویی به موارد اضطراری در محل وجود دارد. |  | 0
10-برنامه­ی کاهش ریسک بحران برای کارکنان بهداشتی به منظور مدیریت اقدامات پیشگیری، پاسخ و بهبودی از حوادث شدید اقلیمی (مانند طوفان، بالا آمدن سطح آب دریا، گرما، فشار، سیل، زلزله، خشکسالی، طوفان و گردوغبار) طراحی شده است. |  | 0
11-برنامه‌ی احتمالی برای تخلیه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی در حین یک ریداد شدید یا متعاقب آن وجود دارد. |  | 0
12-تفاهم نامه­ها و همکاری­های بین بخشی (نظیر انتقال بیماران، به اشتراک گذاشتن منابع و تجهیزات) با بخش­ها یا مؤسسات دیگر (نظیر بیمارستان­ها، مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی یا کارخانجات بزرگ) که دارای پرسنل بهداشتی کافی برای مقابله با شرایط بد آب و هوایی یا بحران هستند وجود دارد. |  | 0
13-تدابیر امنیتی کاملا مشخصی برای تخلیه­ی موثر و ایمن مراجعه کنندگان به بیمارستان اندیشیده شده است. |  | 0
14-نیروهای مجربی که قادر به ارزیابی اثرات بالقوه بهداشتی و خسارات ناشی از خطرات مربوط به تغییر اقلیم باشند در مراکز وجود دارد. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 13 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.

## 1.1.B
.1.1B توسعه‌ی ظرفیت ها (نیروی کار بهداشت – تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-اقداماتی برای کاهش بار بیماری­ها و خطرات مربوط به اقلیم از طریق افزایش اقدامات بهداشتی نظیر برنامه‌های پیشگیری و آموزشی در بین کارکنان و جامعه انجام شده است. |  | 0
2-پرسنل بهداشتی در برنامه‌های آموزشی کاهش ریسک­­های اقلیمی برای کمک به مردم شرکت می‌کنند. |  | 0
3-پرسنل بهداشتی آموزش دیده برای مقابله با ریسک­های سلامتی ناشی از تغییرات اقلیمی مربوط به آب، فاضلاب، بهداشت همگانی و خطرات مربوط به مواد شیمیایی و انرژی در مراکز وجود دارد. |  | 0
4-کمیته‌ی واکنش در شرایط اضطراری یا گروه فرماندهی حوادث بیمارستانی برای شرایط اضطراری مربوط به تغییر اقلیم تشکیل شده است. |  | 0
5-سیستمی برای پایش آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از خطرات مربوط به اقلیم از جمله پایش سلامتی کارکنان مراقبت­های بهداشتی و بیماران آسیب پذیر (مانند سالمندان، معلولین، نوزادان، بیماران مراقبت‌های ویژه) در شرایط اضطراری یا بحران مربوط به اقلیم وجود دارد. |  | 0
6-در مناطق مستعد سیل و زلزله، برنامه‌ای برای جابجایی تجهیزات بیمارستانی، داروها و وسایل پزشکی هنگام سیل و زلزله یا جابجایی دائمی تجهیزات به طبقات بالاتر یا سایر اماکن وجود دارد. |  | 0
7-افزایش ظرفیت و توانمندی کارکنان برای تأمین خدمات ایمن و قابل اعتماد جهت پیشگیری و کنترل عفونت، در زمان بحران یا شرایط اضطراری انجام شده است. |  | 0
8-کارکنان آموزش دیده در مراکز بهداشتی و درمانی برای شناسایی تهدیداتی که به دلیل تغییرات اقلیمی یا منتسب به تغییرات شدید آب و هوایی شده­اند، در جهت کاهش بیماری­های تنفسی، قلبی-عروقی، کمبود مواد مغذی و مشکلات مرتبط با سلامت روان وجود دارد. |  | 0
9-در مناطقی که پتانسیل افزایش نیاز به خدمات بالینی بعد از شیوع یا وقوع یک رویداد بد آب و هوایی وجود دارد، پرسنل مربوطه قادر به ارائه خدمات مناسب می باشند. |  | 0
10-پرسنل بهداشتی و درمانی آموزش­های لازم (از جمله تمرینات، شبیه سازی) برای سیستم هشدار سریع، برنامه‌های ارتقا آمادگی در برابر بحران­ها، مدیریت واکنش و بازیابی برای تعیین ریسک­های ناشی از تغییر اقلیم و مقابله با هر گونه وضعیت اضطراری، شیوع، اپیدمی و همه گیری ناشی از بحران­های مربوط به تغییر اقلیم را دیده­اند. |  | 0
11-پرسنل آموزش­دیده بهداشتی برای تشخیص اختلالات ناشی از استرس بعد از بحران در میان کارکنان برای انجام اقدام فوری در دسترس می­باشد. |  | 0
12-پرسنل مراکز بهداشتی درمانی مسئول سیستم‌های حیاتی و مهم برای آمادگی و پاسخ به شرایط اضطراری و برقراری ارتباط موثر در چنین شرایطی آموزش دیده‌اند. |  | 0
13-پرسنل بهداشتی و درمانی برای آماده سازی، پاسخ‌دهی و بهبودی از شرایط اضطراری مربوط به بدی آب و هوا، آموزش­ها و تمرین­های لازم را دریافت می‌کنند. |  | 0
14-پرسنل بهداشتی در مورد سیستم‌های نظارتی مربوط به بیماری‌های ناشی از تغییر اقلیم، آموزش لازم دیده­اند. |  | 0
15-کارکنان تاسیسات برای حفاظت از سلامتی و ایمنی خود در شرایط اضطراری آموزش دیده­اند. |  | 0
16-پرسنل بهداشتی می‌توانند در شرایط اضطراری مربوط به آب و هوا و بلایا، با توجه به شرایط محلی و بزرگی فاجعه، مدیریت آب سالم را اجرا کنند. |  | 0
17-پرسنل بهداشتی برای کنترل کیفیت آب، منابع آب آشامیدنی سالم و در دسترس و سایر منابع جایگزین برای مراکز بهداشتی و درمانی چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطراری/ بحران آموزش دیده­اند. |  | 0
18-برنامه‌ای برای تامین ملزمات آبرسانی (مانندکلرزنی، فیلتراسیون آب یا سایر تکنولوژی‌های تصفیه‌­ی آب، کیت آزمایش سریع آب)، در حین واکنش به موارد اضطراری و بلایا وجود دارد. |  | 0
19-افزایش دانش پرسنل بهداشتی در خصوص مواد تشکیل دهنده­ی پسماندها و خطرات بهداشتی ناشی از زباله­ها برای پایش و کنترل بهتر پسماندها در شرایط اضطراری مربوط به تغییرات اقلیمی صورت می­گیرد. |  | 0
20-پرسنل بهداشتی در زمینه ایمنی مواد شیمیایی و ایمنی سیستم‌های مدیریت پسماند مراکز بهداشتی و درمانی چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطراری/ بحران آموزش دیده­اند. |  | 0
21-پرسنل بهداشتی آموزش لازم در خصوص نگهداری سطح درست ایمنی منابع الکتریکی و منابع جایگزین (مانند ژنراتورها) مراکز بهداشتی و درمانی چه در موارد عادی و چه در شرایط اضطراری/ بحران را دریافت کرده­اند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 4 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.

## 1.1.C
.1.1.Cبرقراری ارتباط و افزایش آگاهی (نیروی کار بهداشت – تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-فرصت‌هایی برای یادگیری و افزایش آگاهی در خصوص تغییر اقلیم، تأثیرات آن و مزایای مشترک شیوه‌های پایدار شناسایی شده است. |  | 0
2-پرسنل بهداشتی نسبت به اهمیت رشد دوران کودکی و پیامدهای اجتماعی مربوط به تغذیه و عدم رشد و اختلال در رشد عصبی به دلیل تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی بر تأمین آب، غذا، تولید و بیماری‌های عفونی آگاه هستند. |  | 0
3-افزایش مداوم آگاهی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، بیماران، ملاقات کنندگان و جامعه نسبت به مخاطرات بهداشتی ناشی از خطرات مرتبط با تغییر اقلیم و اقدامات حفاظتی موثر برای حفظ سلامت آحاد جامعه انجام می شود. |  | 0
4-پرسنل بهداشتی در برنامه‌های بهداشتی جامعه به منظور بهبود سلامت جامعه در زمان شرایط اقلیمی خاص (مانند مراقبت‌های خانگی جهت کاهش آسیب پذیری افراد مبتلا به آسم در زمان آلودگی هوا یا شرایط گرمای شدید) مشارکت دارند. |  | 0
5-برنامه‌ریزی کار در فضای باز برای ساعات خنک‌تر روز و کاهش نیازهای فیزیکی در طول روزهای گرم سال انجام می شود. |  | 0
6-هنگام برنامه‌ریزی فعالیت‌های گروهی در روزهای گرم یا امواج گرما، دمای داخل و خارج با لحاظ فصل سال در نظر گرفته می­شود. |  | 0
7-پرسنل مراکز بهداشتی درمانی به سازماندهی و مشارکت در کمیته‌های برنامه‌ریزی بلایای جامعه کمک می کنند. |  | 0
8-پیام­های مهم برای مخاطبان هدف (مانند بیماران، کارکنان، عموم مردم) در زمان بحران‌های اقلیمی آماده شده است. |  | 0
9-برنامه‌های اضطراری به روزرسانی شده­ تحت عنوان دانش جدید در خصوص مخاطرات اقلیمی در دسترس قرار می‌گیرد. |  | 0
10-روش­های اطلاع­رسانی مناسب در خصوص مواد شیمیایی مهم و اقدامات لازم و موثر جهت مدیریت آنها مشخص شده است. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 1.2.A
.1.2A منابع انسانی (نیروی کار بهداشت - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-محافظت مطمئن از پرسنل بهداشتی در شرایط آسیب­زا از طریق اقدامات مستمر و سازگار با محیط زیست انجام می­شود. |  | 0
2-اقدامات انجام شده توسط پرسنل بهداشتی برای حذف بار بیماری در میان جمعیت آسیب‌پذیر ناشی از خطرات زیست محیطی موجود در مراکز بهداشتی درمانی انجام می­شود. |  | 0
3-فرصت‌های بهبود فعالیت­های کاری به روش‌های سازگار با محیط زیست و یکپارچه سازی خلاقیت­ها شناسایی می­شوند. |  | 0
4-پرسنل بهداشتی به منظور اجرای مداخلات زیست محیطی پایدار برای کنترل و پیشگیری از عفونت و مقابله با مقاومت دارویی (آنتی بیوتیکی) آموزش دیده­اند. |  | 0
5-برای اجتناب از آلودگی و کاهش کیفیت هوا در فضاهای داخلی ساختمان­ها (مانند رشد کپک در زمان سیل یا شرایط بد آب و هوایی) اقدامات لازم انجام می­شود. |  | 0
6-کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و بیماران از آب آشامیدنی سالم و ایمن استفاده می‌کنند. |  | 0
7-کارکنان مراکز بهداشتی درمانی برای ارزیابی مصرف آب خود در اجرای سیاست­های صرفه‌جویی بالقوه آموزش دیده­اند. |  | 0
8-کارکنان مراکز بهداشتی درمانی هر گونه نشتی آب در حمام، لباسشویی، آشپزخانه، و غیره را به منظور تعمیرات سریع نظارت و ارزیابی می کنند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 1.2.B
.1.2B توسعه‌ی ظرفیت ها (نیروی کار بهداشت - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-آموزش­ها و تعلیمات لازم در خصوص عوامل محیطی موثر بر بار بیماری­ها، به کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی و جامعه ارائه می­شود. |  | 0
2-آموزش­های لازم در خصوص رابطه‌ی بین بهداشت محیط همگانی و پیشگیری از بیماری‌ها به کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی و جامعه ارائه می­شود. |  | 0
3-آموزش­ها و تعلیمات لازم در خصوص چگونگی ارزیابی و انتخاب محصولات و خدماتی که از نظر زیست محیطی پایدار و با دوام باشند به کارکنان مراکز بهداشتی-درمانی و جامعه ارائه می­شود. |  | 0
4-دسترسی به اطلاعات و آموزش­های زیست محیطی، از جمله رویکردهای تعیین اولویت و تدارکات موثر وجود دارد. |  | 0
5-پرسنل بهداشتی در خصوص مدیریت مواد شیمیایی و پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی آموزش دیده­اند. |  | 0
6-برنامه­ای برای توسعه و ایجاد کمپین‌های اطلاع رسانی در مورد مواد شیمیایی مهم و انجام بهترین روش‌ها برای مدیریت مواد شیمیایی ایمن در مراکر بهداشتی و درمانی وجود دارد. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 1.2.C
.1.2.C برقراری ارتباط و افزایش آگاهی (نیروی کار بهداشت - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-برنامه­ای برای افزایش آگاهی در خصوص صرفه جویی در مصرف آب وجود دارد. |  | 0
2-پرسنل مراکز بهداشتی-درمانی نسبت به مدیریت ایمن فاضلاب به منظور مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی آگاه هستند. |  | 0
3-پرسنل بهداشتی انواع مختلف زباله‌های بی‌خطر (کاغذ غیر آلوده، پلاستیک، شیشه ، فلز) را جهت بازیافت از یکدیگر تفکیک می­کنند. |  | 0
4-برنامه­ای برای افزایش دانش پرسنل در خصوص تأثیر زیست محیطی داروها و دفع آنها وجود دارد. |  | 0
5-پرسنل بهداشت فواید و مزایای مربوط به عملکرد درست تجهیزات و سیستم‌ها را برای صرفه جویی در مصرف انرژی درک می‌کنند. |  | 0
6-پرسنل بهداشت در صورت امکان از پله‌ها و سطح شیب‌دار (رمپ) استفاده می‌کنند تا استفاده از آسانسور را کاهش داده و فعالیت بدنی را افزایش دهند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 2.1.A
.2.1 A نظارت و ارزیابی (آب، بهسازی و پسماند بهداشتی - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-شرایط ایمنی تایید شده و عملکرد مناسب تمام عناصر سیستم توزیع آب، از جمله مخازن ذخیره‌، شیرآلات، لوله‌ها، اتصالات و ضد عفونی کننده­ی آب مورد پایش قرار می گیرد. |  | 0
2-اتصالات لوله­ها‌ی آب به منظور یافتن خرابی­ها به طور منظم بررسی می‌شود. |  | 0
3-یک مکانیسم نظارتی برای تایید انطباق با استانداردهای ملی، از جمله بهره برداری و نگهداری آب و امکانات بهداشتی تدوین شده است. |  | 0
4-برنامه­های ایمنی آب جهت استفاده در تاب­آوری اقلیمی تدوین شده است. |  | 0
5-کیفیت منابع آب در شرایط اضطراری به طور منظم کنترل می‌شود. |  | 0
6-منابع آب به طور منظم برای اطمینان از دسترسی کافی در شرایط اضطراری و درطی یک واقعه، پایش می­شوند تا مشخص شود که پروتکل‌های موجود برای سهمیه­بندی آب، اگر لازم است، مناسب می­باشند. |  | 0
7-تمام رویدادهای خطرناک قدیمی یا فعلی مربوط به اقلیم که مخاطرات بهداشتی زیادی برای جمع‌آوری، تصفیه، بازیافت و/یا دفع زباله‌های بهداشتی ایجاد می‌کنند (مانند طغیان توالت‌های چاله­ای که باعث آلودگی منابع آب آشامیدنی می‌شود) شناسایی شدند. |  | 0
8-نظارت بر سرریز فاضلاب برای نصب پمپ‌ها قبل از شروع فصل بارندگی و جاری شدن سیل، انجام می­شود. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 2.1.B
.2.1.B مدیریت ریسک (آب، بهسازی و پسماند بهداشتی - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-تدوین برنامه‌ی بلند مدت مدیریت خشکسالی، از جمله شناسایی منابع جایگزین ایمن آب انجام گردید. |  | 0
2-مراکز بهداشتی-درمانی در برنامه­های حفظ و صرفه جویی آب مشارکت دارند. |  | 0
3-ارائه­ی خدمات در حوزه­ی آب تحت تأثیر تغییرات اقلیمی یا تغییرات فصلی مربوط به نوسانات شدید جوی نیستند. |  | 0
4-برنامه­ی مدیریت مخاطرات اقلیمی WASH (آب، فاضلاب، و بهداشت برای همه) اجرا می­شود. |  | 0
5-آموزش و پشتیبانی مناسب از پرسنل بهداشتی در خصوص چگونگی و زمان ارسال پیام‌رسانی­های مناسب در خصوص استفاده از آب صورت می­گیرد. |  | 0
6-دسترسی به منابع ایمن آب و جلوگیری از مکان‌های تولید مثل پشه­ها در نظر گرفته می­شود. |  | 0
7-هنگام ذخیره سازی، انتقال و توزیع، آب در مراکز بهداشتی-درمانی آلوده نمی‌شود |  | 0
8-آشپزخانه‌ها دارای ذخیره­ی کافی آب قابل شرب و تمیز هستند. |  | 0
9-مخازن ذخیره‌ی آب دارای پوشش مناسب برای جلوگیری از دسترسی یا آلودگی هستند. |  | 0
10-شیرهای یک طرفه بر روی لوله‌های آبرسانی برای جلوگیری از برگشت جریان آب نصب شدند. |  | 0
11-ذخیره‌ی کافی آب در مراکز بهداشتی-درمانی برای رفع نیازهای مرکز در صورت وقوع شرایط بد آب و هوایی وجود دارد. |  | 0
12-آب ناشی از طوفان (جلوگیری از تجمع آب نزدیک تأسیسات یا تأثیرگذاری بر خانوارها) به طور ایمن مدیریت می­شود. |  | 0
13-آب آشامیدنی مراکز بهداشتی و درمانی دارای مقدار مناسب مواد ضد عفونی کننده­ی باقی مانده هستند تا از ایمنی میکروبی موقع مصرف یا استفاده، خصوصاً پس از بحران یا سیل، اطمینان حاصل شود. |  | 0
14-به منظور کاهش ریسک آلودگی، مخازن ذخیره‌ی آب در مناطقی که مستعد سیل هستند واقع نشده­اند. |  | 0
15-مخازن پلاستیکی ذخیره‌ی آب در مقابل بادهای شدید محافظت می­شوند. |  | 0
16-میزان نفوذ طبیعی آب سیلاب بدرون زمین در محل در نظر گرفته شده است تا خطر غرقابی شدن تجهیزات و مراکز به حداقل ممکن کاهش یابد. |  | 0
17-ارزیابی و نقشه‌برداری از مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی بر روی زیرساخت‌های بهداشتی مراکز بهداشتی و درمانی به منظور شناسایی این مسئله که چه موقع بخاطر سیلاب، کمبود آب، رانش زمین، افزایش سطح آب دریا، خدمات مختل می‌شود، صورت گرفته است. |  | 0
18-برنامه‌های منظمی برای تخلیه‌ی چاه دستشویی (توالت) قبل از فصول بارندگی و سیل و به منظور جلوگیری از طغیان آن وجود دارد. |  | 0
19-درپوش­های مهر و موم شده بر روی مخازن فاضلاب و شیرهای یک طرفه روی لوله‌ها برای جلوگیری از برگشت جریان فاضلاب نصب شده است. |  | 0
20-دریچه‌های موجود در مجرای فاضلاب و تانک‌های فاضلاب در بالاتر از خطوط احتمالی سیل قرار می‌گیرند. |  | 0
21-ارزیابی مسائل مربوط به پسماندهای ناشی از خطرات اقلیمی به منظور انجام اقدامات ایمن و تصفیه‌ی تخصصی، در صورت نیاز، انجام می­شود. |  | 0
22-مدیریت صحیح حمل و نقل پسماند مراکز بهداشتی-درمانی (از جمله زباله‌های خطرناک) در صورت وقوع رویدادهای شدید جوی وجود دارد. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 8 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.

## 2.1.C
.2.1.C مقررات ایمنی و بهداشتی (آب، بهسازی، مواد شیمیایی و پسماند بهداشتی - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-آب با کیفیت مناسب برای فعالیت‌های پزشکی و همچنین برای بیماران آسیب‌پذیر (روش‌های مشخص باید معیارهای دقیق و منبع تصفیه تکمیلی مربوط به آلودگی­های میکروبی و شیمیایی، از جمله سموم سیانو باکتریال، و تهیه گاز کلر و ترکیبات کلر و همچنین پلی آلومینیوم کلراید که معمولاً در تصفیه‌ی آب آشامیدنی استفاده می‌شود را رعایت کنند.) تهیه شده است. |  | 0
2-نصب دستگاه جمع‌آوری آب باران (با ذخیره سازی ایمن)، در مکان‌هایی که میزان بارندگی کافی و منظم است یا هنگامی که امکان جمع‌آوری وجود دارد، انجام و به طور منظم برای شناسایی آسیب بازرسی می­شوند. |  | 0
3-همکاری با مدیریت بهداشت عمومی یا سایر بخش‌های مسئول به منظور کاهش مکان­هایی که احتمال تولید مثل ناقلین (مانند استخرهای آب) در تأسیسات و مناطق اطراف وجود دارد، صورت می­گیرد. |  | 0
4-امکان آلودگی آب آشامیدنی محلی توسط فاضلاب مراکز بهداشتی و درمانی وجود ندارد. |  | 0
5-مراکز بهداشتی و درمانی قادر به تأمین آب سالم برای بیماران و پرسنل بهداشتی در شرایط بحران­های اقلیمی هستند. |  | 0
6-برنامه‌های واکنش و بازیابی سریع در زمان حوادث و بلایا برای سیستم آب با ذخایر کافی (مانند کلر، فیلترها یا سایرتکنولوژی‌های تصفیه‌ی آب، کیت آزمایش سریع آب) وجود دارد. |  | 0
7-سیستم جمع‌آوری طولانی مدت آب برای اطمینان از دسترسی به آب در زمان وقایع ناشی از شرایط بد آب و هوایی (مانند جمع آوری باران موسمی و ذخیره‌ی آب در مخازن برای استفاده در فصول خشک.) وجود دارد. |  | 0
8-اطمینان از تأمین مؤثر و به موقع آب سالم در شرایط اضطراری در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. |  | 0
9-مناطق ذخیره‌سازی بهبود یافته برای ذخیره‌ی پسماندهای اضافی تولید شده از طریق افزایش تقاضا در مراکز بهداشتی-درمانی (مانند شیوع و یا اثرات ناشی از رویدادهای مرتبط به آب و هوا) اندیشیده شده است. |  | 0
10-گودال­هایی مقاوم برای جمع آوری زباله­ها در شرایط اضطراری ناشی از تغییرات اقلیمی ساخته شده است. |  | 0
11-زباله‌های مراکز بهداشتی-درمانی در شرایط اضطراری یا بلایای جوی به صورت ایمن دفع می­شوند. |  | 0
12-تکنولوژی‌های بهسازی به گونه­ای طراحی شده­اند تا در برابر خطرات اقلیمی مقاوم بوده و توانایی عملکرد مناسبی در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی را برای حصول اطمینان از این موضوع که خرابی در یک قسمت از زنجیره‌ی خدمات باعث خرابی کل سرویس نمی‌شود، دارا می­باشند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 2.2.A
.2.2.A نظارت و ارزیابی (آب، بهسازی، مواد شیمیایی و پسماندهای بهداشتی - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-اندازه‌گیری محل و نحوه‌ی استفاده از آب و مکان‌های احتمالی صرفه جویی و استفاده مجدد از آب بررسی شدند. |  | 0
2-اقداماتی در جهت آموزش کارکنان برای نگهداری و صرفه جویی از آب به ویژه هنگام استخدام نیروهای جدید انجام شده است. |  | 0
3-نظارت بر بیماری‌های منتقله از آب و فاضلاب صورت می­گیرد. |  | 0
4-طبقه بندی و ارزیابی مسائل و خطرات مربوط به انواع پسماندها برای فراهم ساختن جمع­آوری به روش تفکیکی صورت گرفته است. |  | 0
5-برنامه‌های کاهش پسماند از جمله آموزش مدیریت پسماند برای همه‌ی کارکنان اجرا و پایش می­شود. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 2.2.B
.2.2. B مدیریت ریسک (آب، بهسازی، مواد شیمیایی و پسماندهای بهداشتی – پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-اطلاع رسانی لازم در مورد استفاده از آب از طریق علائم و هشدارهایی برای تشویق در صرفه‌جویی انجام می­شود. |  | 0
2-افزایش آگاهی بیماران، ملاقات کنندگان و مراجعه‌کنندگان در مورد حفاظت از آب از طریق نصب تابلوها و هشدارهایی در اتاق‌های بیماران و سرویس‌های بهداشتی انجام می­شود. |  | 0
3- بطری پلاستیکی آب در جایی که آب آشامیدنی (شیر) در دسترس است حذف شده است. |  | 0
4-شستشوی ظروف غذا بلافاصله بعد از استفاده (به منظور کاهش مصرف آب و انرژی) انجام می­شود. |  | 0
5-مدیریت ایمن فاضلاب از طریق تصفیه در محل (مانند مخزن سپتیک به دنبال گودال زهکشی) یا ارسال به شبکه­ی جمع­آوری فاضلاب (فاضلابرو) انجام می­شود. |  | 0
6-برنامه‌ی بازیافت برای همه‌ی انواع زباله‌های بی‌خطر وجود دارد. |  | 0
7-برنامه­ی جامعی برای تفکیک انواع مختلف زباله­ها با توجه به خطرات آنها وجود دارد. |  | 0
8-حذف تدریجی سوزاندن زباله‌های پزشکی: انواع مختلف تکنولوژی‌های عدم سوزاندن به شکل ایمن (مانند اتوکلاو) از قبیل ضد عفونی، خنثی سازی، یا محدود کردن مواد زائد در دسترس هستند. |  | 0
9-سیستم دفع پسماند شامل سطل‌های جداگانه برای تفکیک زباله‌های عفونی، مواد تیز، مواد شیمیایی، مواد دارویی، زباله‌های بی‌خطر می­باشد. |  | 0
10-محصولات پاک­کننده­ی حاوی مواد شیمیایی خطرناک از قبیل آن چه که در برخی از صابون‌ها، ضد عفونی کننده‌ها و سموم دفع آفات یافت می­شود، طبق سیستم طبقه­بندی هماهنگ جهانی (GHCS) برچسب‌گذاری می‌شوند. |  | 0
11-استفاده از دستگاه‌ها یا مواد پزشکی حاوی جیوه کاهش یافته و اقدامات لازم برای مدیریت نشت جیوه و پسماندهای آلوده به جیوه انجام می­شود. |  | 0
12-بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و شناسایی زباله‌های حاوی مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی (یعنی مخلوط نکردن انواع مختلف پسماند شیمیایی خطرناک) وجود دارد. |  | 0
13-روش‌های بسته‌بندی و شناسایی زباله‌های رادیواکتیو که ممکن است در ظروف جمع‌آوری با نماد رادیواکتیو بین‌المللی و کلمات "پسماند رادیواکتیو" برچسب گذاری شوند، وجود دارد. |  | 0
14-روش‌های بسته‌بندی، شناسایی و ذخیره‌ی زباله‌های رادیواکتیو در ظروفی که از انتشار مواد رادیواکتیو جلوگیری می‌کنند (ذخیره در پشت محافظ سرب) بهبود یافته است. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 4،12،13،14 پاسخ داده نشود.
این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.

## 2.2.C
.2.2.Cمقررات بهداشت و ایمنی (آب، بهسازی، مواد شیمیایی و پسماندهای بهداشتی – پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-تدوین خط‌ مشی و اطلاع رسانی در مورد حفاظت از آب انجام شده است. |  | 0
2-در صورت امکان از آب باران جمع­آوری شده یا آب خاکستری برای شستشوی توالت، تمیز کردن سطح پیاده روهای روباز، آبیاری گیاهان استفاده می‌شود. |  | 0
3-سیستم‌های پایش برای تشخیص زود هنگام و کنترل عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی وجود دارد. |  | 0
4-امکانات بهداشتی برای شستن دست­ها (آب و صابون و پاک‌کننده‌ی الکلی) در مراکز بهداشتی درمانی موجود است و هنگام شیوع، همه گیرى و جهانی شدن بیماری قبل از ورود به مراکز بهداشتی و درمانی استفاده می‌شوند. |  | 0
5-امکانات بهداشتی برای شستن دست­ها (آب و صابون و پاک‌کننده‌ی الکلی) در فاصله‌ی 5 متری همه‌ی دستشویی­ها (توالت‌ها) وجود دارد. |  | 0
6-مراکز بهداشتی و درمانی از طریق پیش تصفیه (مانند روغن و چربی، زباله‌های خورنده و سایر مواد زائد، بسته به سطح غلظت)­، فاضلاب و پساب خطرناک را به طور ایمن در سیستم­های فاضلاب تخلیه می­کنند. |  | 0
7-مراکز بهداشتی و درمانی پساب و فاضلاب خطرناک را که ممکن است عفونی باشند به صورت ایمن دفع می­کنند. |  | 0
8-با استفاده از راهنمای سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سایرین، مانند راهنمای تصویب شده از طریق توافقات زیست محیطی چند جانبه، استفاده از گزینه‌های ایمن­تر و مدیریت دقیق زباله‌های مراکز بهداشتی و درمانی تسهیل می­شود. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 3.1.A
.3.1 A نظارت و ارزیابی (انرژی - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-ارزیابی برای تعیین نیازهای انرژی، در دسترس بودن و منابع متناوب انرژی­های تجدیدپذیر انجام می­شود. |  | 0
2-ارزیابی نقاط دارای بیشترین اتلاف حرارت در ساختمان‌ها (مانند سقف‌ها، مخصوصاً سقف‌های مسطح) و افزودن عایق و یا به روز کردن آن و بررسی نشتی انجام می­شود. |  | 0
3-بررسی دوره‌ای ژنراتورهای پشتیبان برق اضطراری، حتی اگر به ندرت استفاده شوند، انجام می­شود. |  | 0
4-در صورت وجود انرژی­های تجدیدپذیر (مانند انرژی خورشیدی)، میزان انرژی تجدیدپذیر برای تجهیزات برقی مانند یخچال و فریزر کافی است. |  | 0
5-ارزیابی تمام کانال­های سیستم گرمایشی، تهویه و خنک­کننده انجام می­شود و از شرایط خوب آنها و محافظت کافی آنها به وسیله تاسیسات ساختمان اطمینان حاصل می­شود. |  | 0
6-ارزیابی مستمر محل برق اضطراری یا زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر می‌تواند باعث مقاومت در برابر شرایط بد آب و هوایی (مانند باد شدید، تگرگ، سیل) شود. |  | 0
7-برق اضطراری حداقل تمام مناطق ارائه­ی خدمات و تجهیزات مهم و بحرانی را پوشش می‌دهد. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 3.1.B
.3.1. B مدیریت ریسک (انرژی - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-برنامه‌ای برای مدیریت منابع انرژی تناوبی یا خرابی سیستم وجود دارد. |  | 0
2-برنامه­ی­ تعمیر و نگهداری برای رفع مشکلات قابل پیشگیری انرژی اجرا می­شود. |  | 0
3-مکانیزم‌هایی در محل برای فیلتر کردن (تصفیه) آلاینده‌های هوا در محیط داخلی و محیط بیرونی (هوای آزاد) وجود دارد. |  | 0
4-سیستم‌های ترکیبی تولید گرما و برق (CHP) به منظور بهره­و­ری انرژی در مراکز وجود دارد. |  | 0
5-سیستم‌های تولید انرژی می‌توانند با شدیدترین رویدادهای آب و هوایی مقابله کنند. |  | 0
6-تثبیت کننده‌های ولتاژ (استابلایزرها) به منظور پیشگیری از آسیب‌های الکتریکی که ممکن است ناشی از نوسانات ولتاژ (هنگام استفاده از ژنراتور) یا جریان سریع ولتاژ (به دلیل مشکلات انتقال برق در شبکه) باشند، بر روی تجهیزات نصب شده­اند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 3.1.C
.3.1. C مقررات ایمنی و بهداشت (انرژی - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-به روز کردن عایق ساختمان­ها و پنجره‌ها مطابق با کدهای انرژی انجام می­شود. |  | 0
2-ژنراتور برق اضطراری برای تأمین برق، در صورتی که شبکه‌ی شهری یا سیستم الکتریکی عادی دچار اختلال شود، در دسترس می­باشد. |  | 0
3-منابع تامین اضطراری نیرو برای زیرساخت‌های ساختمانی (مانند توان الکتریکی، گرمایش و سرمایش) وجود دارد. |  | 0
4-آبگرمکن خورشیدی به منظور تأمین آب گرم مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی در دسترس می­باشد. |  | 0
5-ارتفاع تجهیزات برق پشتیبان در مناطق مستعد سیل به اندازه کافی بلند می­باشد و در مناطق مستعد بادهای شدید از استحکام لازم برخوردار می ­باشند. |  | 0
6-منبع انرژی یدکی کافی در صورتی که منبع اصلی در اثر شرایط بد آب و هوایی دچار اختلال شود، در دسترس می­باشد. |  | 0
7-نور کافی، سیستم ارتباطات، تجهیزات خنک کننده و گندزدا (استرلیزاسیون) در هنگام بلایای مربوط به آب و هوا یا شرایط اضطراری در دسترس می­باشد. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 3.2.A
.3.2. A نظارت و ارزیابی (انرژی - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-ارزیابی از فعالیت­ها و مصرف انرژی مراکز بهداشتی و درمانی (مانند درصد برق شبکه، درصد سوخت نفت و گاز مایع استفاده شده) انجام می­شود. |  | 0
2-ارتقا سطح آموزش و توانایی پرسنل بهداشتی در مورد دسترسی به انرژی و عملکرد آن، صورت گرفته است. |  | 0
3-ارزیابی مراکز بهداشتی و درمانی برای تعیین اینکه چگونه و در کجا می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد، یا در مناطق با انرژی ضعیف افزایش داد، انجام می­شود. |  | 0
4-تهویه‌ی مطبوع مجهز به سیستم تنظیم دما متناسب با شرایط دمای محیطی می­باشد. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 3.2.B
.3.2. B مدیریت ریسک (انرژی - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-اولویت‌بندی منابع انرژی و اقدامات صرفه جویی که معرفی آنها حداقل از نظر مالی به صرفه باشد و/یا اقداماتی که بیشترین صرفه جویی مالی را به همراه داشته باشند، انجام می­شود. |  | 0
2-از منابع روشنایی کم مصرف (مانند لامپ­هایLED ) استفاده می­شود. |  | 0
3-در هر جایی که امکان دارد از نور طبیعی استفاده می شود. |  | 0
4-باز کردن پنجره‌ها (با نصب توری محافظ پشه در صورت لزوم) و استفاده از جریان هوا و نور طبیعی امکان پذیر است. |  | 0
5-سنسورهای نوری برای خاموش/روشن کردن منابع روشنایی در فضاهایی که کمتر مورد استفاده واقع می­شوند، به کار می­روند. |  | 0
6-هواسازها، یخچال­ها و سایر وسایل و تجهیزات پزشکی قدیمی با تجهیزات دارای مدل انرژی کارآمد جایگزین می­شوند. |  | 0
7-ارتقا سطح بهره‌وری انرژی ناوگان حمل و نقل مراکز بهداشتی و درمانی و تشویق کارکنان، بیماران، و ملاقات کنندگان به پیاده‌روی یا استفاده ازاتومبیل‌های چند سرنشین (کارپول)، حمل و نقل عمومی یا دوچرخه در صورت امکان انجام می­شود. |  | 0
8-مصرف سوخت­های فسیلی مراکز بهداشتی و درمانی در نتیجه­ی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی (فتوولتائیک)، نیروی باد، برق آبی، و سوخت‌های زیستی کاهش یافت. |  | 0
9-در صورت امکان ژنراتورهای دیزلی با تجهیزاتی که از سوخت‌های زیستی استفاده می­کنند، جایگزین شوند. |  | 0
10-در مراکز بهداشتی و درمانی از پنکه‌های سقفی کم مصرف استفاده می­شود. |  | 0
11-نشتی اتصالات دستگاه های تهویه‌ی مطبوع بررسی و اصلاح می­شود. |  | 0
12-یخ‌زدایی یخچال و فریزرها به طور منظم، در صورت نیاز انجام می­شود. |  | 0
13-ساختمان‌ها و پنجره‌های تمام مراکز بهداشتی و درمانی به عایق حرارتی مجهز می­باشند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 3.2.C
.3.2. C مقررات ایمنی و بهداشت (انرژی - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-کمپین‌های آموزشی و اطلاع­رسانی به منظور کاهش مصرف انرژی با مشارکت کلیه‌ی کارکنان تشکیل شده است. |  | 0
2-سیستمی برای توسعه­ی روش­های خوب صرفه‌جویی در مصرف انرژی به همراه مشوق­های مناسب وجود دارد. |  | 0
3-فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی با خاموش کردن چراغ‌های دفتر کار، خاموش کردن رایانه و سایر تجهیزات و از برق کشیدن دستگاه‌های الکترونیکی هنگامی که استفاده نمی‌شوند، در مراکز ایجاد شده است. |  | 0
4-برنامه‌هایی برای کاهش مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد. |  | 0
5-طراحی تجهیزاتی که تهویه‌ی طبیعی را به حداکثر می‌رساند، مانند سقف‌های بلند، پنجره‌های بزرگ و نورگیر (بدون به خطر انداختن یکپارچگی ساختاری ساختمان) انجام شده است. |  | 0
6-برنامه­ی مدیریت انرژی برای اندازه‌گیری مصرف انرژی تدوین شده است. |  | 0
7-استفاده‌ی بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر در مراکز صورت می­گیرد. |  | 0
8-انرژی­های تجدیدپذیر، انرژی بهینه و کارآمد جهت روشنایی را تأمین می­کند. |  | 0
9-برنامه‌های صرفه جویی در مصرف انرژی پایدار در هر بخش اجرا شود. |  | 0
10-سیستم فتوولتائیک خورشیدی (تبدیل نور خورشید به الکتریسیته) با ذخیره‌ی باتری یا به عنوان منبع برق اصلی و یا به عنوان منبع برق پشتیبان در مراکز نصب شده است. |  | 0
11-تعمیر و نگهداری مناسب سیستم‌های برق فتوولتائیک خورشیدی خارج از شبکه فراهم می­باشد. |  | 0
12-محلی برای نگهداری دوچرخه در جهت تشویق پرسنل به استفاده از آن وجود دارد. |  | 0
13-تمهیداتی برای گرفتن تخفیف در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی توسط کارکنان اندیشیده شده است. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 4.1.A
.4.1. A تطابق سیستم‌ها و زیرساخت‌های فعلی (زیرساخت‌ها، تکنولوژی‌ها و محصولات - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-مشارکت بین مراکز بهداشتی و درمانی، جامعه و مقامات محلی به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقلیمی در جوامع پیرامون وجود دارد. |  | 0
2-ارزیابی خطراتی که می‌تواند اجزاء ساختاری و غیر ساختاری تأسیسات مراکز بهداشتی و درمانی را به خطر بیاندازد، صورت گرفته است. |  | 0
3-نقشه­ی تماس مراکز بهداشتی و درمانی با تمام خطرات و ریسک­ها (مانند رویدادهای بیولوژیکی، شیمیایی، زمین شناسی، آب و هوایی، فناوری، اجتماعی) ترسیم شده است. |  | 0
4-نقشه­ی تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی از لحاظ منطقه جغرافیایی و جمعیتی که انتظار می رود خدمات بهداشتی به آنها ارائه شود به منظور تأمین مراقبت‌های بهداشتی در شرایط اضطراری شدید و بلایا، ترسیم شده است. |  | 0
5-بازرسی داخلی و بیرونی ساختمان به صورت منظم، برای مشاهده‌ی علائم خرابی مانند گچ شکسته، ترک یا نشست ساختمان و مشخص کردن علت آن انجام می­شود. |  | 0
6-مراکز بهداشتی و درمانی از تهویه‌ی طبیعی کافی و همچنین حفاظت در برابر ناقلین و بیماری­های منتقله از طریق هوا برخوردارند. |  | 0
7-تاسیس مراکز بهداشتی و درمانی جدید با درنظر گرفتن دوری از مناطق ساحلی پر مخاطره، یا مناطقی که مستعد خطر آسیب ناشی از طوفان، بادهای شدید، سیل یا امواج، افزایش سطح آب دریا همراه با تغییر اقلیم هستند، انجام می­شود. |  | 0
8-مراکز بهداشتی و درمانی برای مقابله با حوادث شدید آب و هوایی به منظور اطمینان از تاب‌آوری، ایمنی، و عملکرد مداوم آنها ساخته یا مقاوم سازی می­شوند. |  | 0
9-شرایط و ایمنی اجزاء ساختاری و غیر ساختاری مراکز بهداشتی درمانی، ناشی از مواجهه‌ی قبلی با خطرات طبیعی و سایر خطرات ارزیابی می­شود. |  | 0
10-در ساخت زیرساخت‌های جدید طیف وسیعی از سناریوهای ریسک مرتبط با آب و هوا، مانند خشکسالی، سیل، باران طولانی مدت، طوفان، بادهای شدید، امواج گرمایی و افزایش سطح دریا در نظر گرفته می‌شوند. |  | 0
11-ساخت و مقاوم‌سازی مراکز بهداشتی و درمانی پس از مشورت با کارشناسان در خصوص توپوگرافی، هیدرولوژی منطقه، تاریخچه‌ی سیل و آب و هوای محلی انجام می­شود. |  | 0
12-ارزیابی ساختارها و درختان مراکز بهداشتی و درمانی در امتداد مسیرهای دسترسی که در اثر سقوط به دلیل بحران­های اقلیمی باعث ایجاد ترافیک می‌شوند، انجام می­شود. |  | 0
13-مسیر خروج مراکز بهداشتی و درمانی و مسیرهای تخلیه به وضوح علامت­گذاری شده و عاری از هرگونه مانعی در مسیر تخلیه اضطراری می­باشند. |  | 0
14-از مواد ضد حریق و غیر سمی در ساخت مراکز بهداشتی و درمانی استفاده شده است. |  | 0
15-ارزیابی ایمنی مکان­ها و تجهیزات ارائه‌ی خدمات حیاتی در صورت وقوع سیل انجام می­شود. |  | 0
16-پنجره‌های شیشه‌ای، چند جداره هستند یا در غیر این صورت برای پیشگیری از خطر شکسته شدن در هنگام بلایا محافظت می­شوند. |  | 0
17-دیوارها، درها، و پنجره‌های شیشه­ای در برابر بادهای دارای سرعت 200–250 کیلومتر در ساعت مقاوم هستند. |  | 0
18-پنجره‌ها دارای تجهیزات محافظ در برابر باد و آفتاب بوده و همچنین ضد نشت هستند. |  | 0
19-درهای برقی را می‌توان به صورت دستی باز کرد تا در صورت قطع برق اجازه‌ی خروج داده شود. |  | 0
20-سیستم‌های الکتریکی با تمهیدات مناسب ایمن‌سازی می‌شوند تا همواره نیازهای مراکز را به مدت حداقل سه روز تأمین کنند. |  | 0
21-سیستم‌های اطلاعاتی و مخابراتی با تمهیدات مناسب ایمن‌سازی می‌شوند (از طریق ماهواره) تا همواره نیازهای مراکز را تأمین کنند. |  | 0
22-سیستم‌های گرمایش، تهویه، و تهویه‌ی مطبوع با تمهیدات مناسب ایمن‌سازی می‌شوند تا همواره بتوانند تقاضای مراکز بهداشتی-درمانی را حداقل به مدت سه روز تأمین کنند. |  | 0
23-سقف‌های سفید رنگ منعکس کننده­ی نور جهت کاهش تاثیر گرما در ساختمان‌ها نصب شده­اند. |  | 0
24-اجزاء سقف‌ به صورت کامل و ایمن محکم، جوش، پرچ یا سیمان شده­اند. |  | 0
25-سیستم زهکشی سقف دارای ظرفیت کافی بوده و به درستی نگهداری می‌شود. |  | 0
26-سقف­ها برای جلوگیری از هرگونه نشتی به طور مناسب عایق بندی شده­اند. |  | 0
27-سقف مراکز برای مقاومت در برابر سرعت باد 175-250 کیلومتر در ساعت در مناطق مستعد طوفان­های گرمسیری طراحی شده است. |  | 0
28-سیستم تأمین آب دارای ذخایر کافی، با تمهیدات پشتیبانی کننده می­باشد تا در هر زمان که لازم باشد نیاز مراکز را برای حداقل سه روز تأمین کند. |  | 0
29-منابع کافی برای کاهش و جلوگیری از تأثیرات شدید تغییرات اقلیمی ناشی از شرایط بد آب و هوایی اختصاص یافته است. |  | 0
30-تجهیزات و ملزومات (وسایل، تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی) با کمیت و کیفیت کافی با تمهیدات مناسب آماده هستند تا در هر زمان که لازم باشد نیاز مراکز را برای حداقل سه روز تأمین کنند. |  | 0
31-برای طرح‌های توسعه­ی مراکز،‌ بودجه کافی در دسترس می­باشد. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 19 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.

## 4.1.B
.4.1. B ارتقاء سیستم‌ها و فن آوری‌های جدید (زیرساخت‌ها، فن‌آوری‌ها، و محصولات - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-سیستم هشدار سریع ملی و محلی برای واکنش سریع به حوادث شدید آب و هوایی وجود دارد. |  | 0
2-مراکز بهداشتی و درمانی برای اطمینان از اقدام به موقع، هشدارها را در خصوص شرایط بد آب و هوایی از سیستم­های هشدار سریع دریافت می­کنند. |  | 0
3-برنامه‌هایی برای بهره­برداری و نگهداری سیستم‌های مهم در موارد اضطراری و بلایا وجود دارد. |  | 0
4-تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری ناشی از خطرات آب و هوایی تدوین و به صورت منظم به روزرسانی می‌شود (از جمله تاثیر مخاطرات شرایط بد آب و هوایی بر روی زیرساخت‌ها) |  | 0
5-نقشه­ی شدت و احتمال رویدادهای بد آب و هوایی شدید در تمام مراکز بهداشتی-درمانی (حال و آینده) ترسیم شده است. |  | 0
6-شناسایی و ترسیم آسیب­پذیری‌ها و ریسک­های مراکز بهداشتی و درمانی نسبت به تأثیرات اقلیمی، شرایط اضطراری و بلایا انجام شده است. |  | 0
7-ظرفیت‌ها و منابع موجود در مراکز بهداشتی و درمانی برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری و بلایای اقلیمی شناسایی شده است. |  | 0
8-پرسنل بهداشتی برای واکنش به تهدید بیماری‌های عفونی نوظهور ناشی از شرایط بد آب و هوایی یا زیست محیطی، از جمله مدیریت موارد پس از فاجعه و پیشگیری و کنترل صحیح عفونت آموزش دیده­اند. |  | 0
9-سیستم‌های اطلاعات سلامت از طریق اطلاعات آب و هوایی برای انجام مداخلات سریع پشتیبانی می­شوند. |  | 0
10-مکانیزمی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای خدمات ضروری وجود دارد. |  | 0
11-ساختمان یا مرکزی که پاسخگوی خطرات محلی باشد در مراکز وجود دارد. |  | 0
12-دستگاه‌ها و تجهیزاتی برای پایش دمای داخلی، خنک کننده‌های موجود در ساختمان­ها و فضاها‌، جلوگیری از آفتاب مستقیم، افزایش جریان هوا در صورت گرمای شدید نصب شده است. |  | 0
13-دسترسی به سیستم‌های ارتباطی قابل اطمینان و پایدار اصلی و پشتیبان (مانند ماهواره، تلفن، دستگاه‌های تلفن همراه، تلفن ثابت، اتصالات اینترنت، پیجرها، رادیوهای دو طرفه، شماره‌های فهرست نشده) نظیر دسترسی به لیست تماس­های به روزرسانی شده در شرایط اضطراری امکان پذیر است. |  | 0
14-سازوکارهایی برای شناسایی و در نظر گرفتن مخاطرات جدید ناشی از تأثیرات مربوط به آب و هوا بر روی منابع غذایی وجود دارد. |  | 0
15-مراکز بهداشتی و درمانی از مواد، تجهیزات، سنسورها، لوازم الکترونیکی هوشمند و کم مصرف و تکنولوژی‌های بهداشتی و درمانی مشابه (مانند پزشکی از راه دور، سیستم‌های سنجش از دور) استفاده می‌کنند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 4.1.C
.4.1. C پایداری عملیات مراکز بهداشتی درمانی (زیرساخت‌ها، فن‌آوری‌ها، و محصولات - تاب‌آوری اقلیمی) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-خطرات ناشی از اقلیم (فعلی و بالقوه) به صورت شدید (نشان دهنده‌ی احتمال وقوع بالای خطرات یا خطرات با شدت زیاد یا هر دو)، متوسط ​​(احتمال بالای وقوع خطرات متوسط) و کم (احتمال کم یا خطرات با شدت کم) طبقه‌بندی می­شوند. |  | 0
2-ظرفیت بخش اورژانس به منظور مدیریت شرایط اضطراری و بحران­های اقلیمی (مانند حوادث شدید گرمایی) کافی می­باشد. |  | 0
3-برنامه­ی کاهش ریسک بلایا برای محافظت ازخدمات ضروری توسط همه‌ی کارکنان، شناخته شده و قابل درک می­باشد. |  | 0
4-برنامه­ی اضطراری بهداشتی مراکز بهداشتی و درمانی برای آمادگی و واکنش دارای یک خط بودجه‌ی مشخص و قابل دسترس می­باشد. |  | 0
5-اقداماتی برای بهبود بهره‌وری کاری و بازده مالی که ممکن است به دلیل اثرات بهداشتی مرتبط با اقلیم آسیب ببینند، اجرا می­شود. |  | 0
6-در دسترس بودن دارو برای تأمین سطح بالای تقاضا به منظور اطمینان از اینکه مراکز بهداشتی و درمانی می‌توانند در شرایط اضطراری یا بحران خدمات ضروری و تخصصی را تأمین کنند. |  | 0
7-تجهیزات ضروری و دارویی موجود در انبار مطابق با دستورالعمل‌های ملی و به منظور اطمینان از استفاده‌ی به موقع برای اجتناب از خسارت ناشی از انقضای تاریخ مصرف ذخیره می­شوند. |  | 0
8-دسترسی به آنتی بیوتیک‌ها، داروهای ضد انگل و ویروس برای استفاده در مواقع شیوع سریع بیماری‌های منتقله از طریق ناقل یا منتقله از آب که با تغییر آب و هوا بدتر می‌شوند، وجود دارد. |  | 0
9-مصرف لوازم ضروری و داروسازی (مانند مقدار مصرف شده در هر هفته) با استفاده از محتمل­ترین سناریوهای رویدادهای شدید آب و هوایی تخمین زده می­شود. |  | 0
10-موجودی تمام تجهیزات پیشرفته و نگهداری شده به صورت ماهانه، از جمله هشدار کمبود و مکانیزم تحویل، به روز رسانی می­شود. |  | 0
11-روش­های عملیاتی استاندارد و اضطراری برای وقایع شدید آب و هوایی از جمله نحوه و مکان تخلیه‌ی مراکز بهداشتی و درمانی، مراحل ریکاوری برای بازیابی برخی از سطوح خدمات، و نحوه‌ی دسترسی به اعضای خانواده و کارکنانی که در آن زمان در مرخصی هستند، وجود دارد. |  | 0
12-به روز رسانی منظم برنامه­های مرتبط با بحران­های اقلیمی و آموزش منظم نیروی کار در خصوص نحوه­ی اجرای آنها، صورت می­گیرد. |  | 0
13-تأثیر محتمل­ترین رویدادهای فاجعه­بار بر روی تأمین آب، غذا و انرژی پیش­بینی می­شود. |  | 0
14-سیستم حمل و نقل اضطراری متمرکز در محل برای جابجایی بیماران بحرانی و بد حال در صورت وقوع موارد اضطراری یا فاجعه وجود دارد. |  | 0
15-سوابق پزشکی بیماران به خصوص در مناطق مستعد سیل با ایمنی کامل ذخیره می‌شود. |  | 0
16-پروتکل‌هایی برای خدمات غذایی مرکز بهداشتی و درمانی به منظور پاسخگویی به رویدادهای شدید آب و هوایی و برگشت به حالت اولیه (مانند منوهای اضطراری) و شیوع بیماری‌ها از طریق غذا (بهداشت، ضد عفونی، قرنطینه) تدوین شده است. |  | 0
17-دسترسی امن به منابع غذایی ضروری از طریق توافق نامه‌های متعدد با فروشندگان مختلف و از طریق توافق نامه‌های همکاری با سایر مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد. |  | 0
18-نظارت بر منابع غذایی در زمان شرایط اضطراری برای اطمینان از کفایت منابع در طول مدت واقعه وجود دارد. همچنین پروتكل‌هایی برای راهنمائی در خصوص سهمیه‌بندی منابع غذایی در محل موجود است. |  | 0
19-پرسنل آشپزخانه برای حمل و نقل و ذخیره‌ی بهداشتی غذا از تجهیزات مناسب استفاده می کنند. |  | 0
20-در مراکز بهداشتی-درمانی فضایی مشخص برای ذخیره سازی لوازم اضافی، سهولت دسترسی، امنیت، دما، تهویه و سطح رطوبت مناسب و قرار نگرفتن در معرض نور در نظر گرفته می­شود. |  | 0
21-دسترسی ایمن به منابع مهم و منابع پشتیبان (برای تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه و تجهیزات درمانی، تجهیزات حفاظت فردی، کارشناسان فنی، منابع انرژی جایگزین) وجود دارد. |  | 0
22-موافقت نامه‌های احتمالی (به عنوان مثال تفاهم نامه‌ی درک و کمک متقابل) با فروشندگان برای اطمینان از خرید و تحویل سریع تجهیزات، ملزومات و سایر منابع در زمان کمبود تدوین شده است. |  | 0
23-اقداماتی برای محافظت از منابع مهم مانند برق اضطراری، داروها، و سوابق بیماران در صورت وقوع سیل انجام شده است. |  | 0
24-تمهیدات پشتیبانی کننده­ی مناسب برای خطوط حیاتی مهم، از جمله آب، برق و اکسیژن در نظر گرفته شده است. |  | 0
25-نیروگاه یا محل ژنراتورها در برابر حوادث شدید آب و هوایی محافظت می­شود و قابلیت جابجایی آنها در صورت لزوم وجود دارد. |  | 0
26-ژنراتور اضطراری تولید برق با ظرفیت پاسخگویی به اولویت نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی در دسترس می­باشد. |  | 0
27-سیستم سرمایش مستمر و مطمئن برای اقلام ضروری که به یخچال نیاز دارند، وجود دارد. |  | 0
28-دسترسی به یخچال‌های واکسن با زمان نگهداری مناسب برای خنک نگه داشتن واکسن‌ها در طولانی مدت (که برق قطع می­شود) وجود دارد. |  | 0
29-منابع کافی برای دسترسی به آب سالم (مانند کلر، فیلترها، یا سایر فناوری‌های تصفیه‌ی آب، کیت تست سریع آب، پایش کیفیت آب و برگه های ثبت) وجود دارد. |  | 0
30-شناسایی منابع آب جایگزین برای حفظ عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی (مانند چاه عمیق، آب محلی، مخزن ذخیره آب متحرک) انجام شده است. |  | 0
31-مکانیزم­هایی برای اطلاع رسانی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، بیماران و بازدید کنندگان در خصوص هشدارهای مشاوران آلودگی هوا در محل وجود دارد . |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 2 و 19 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.

## 4.2.A
.4.2. A تطبیق زیرساخت‌های فعلی (زیرساخت‌ها، فن‌آوری‌ها، و محصولات - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-معیارهای پایداری زیست محیطی در ساخت مراکز بهداشتی و درمانی یا برنامه‌های بازسازی گنجانده شده است. |  | 0
2-مراکز بهداشتی و درمانی جدید بر اساس رویکردهای کاهش تولید دی­اکسیدکربن طراحی و ساخته می­شوند. |  | 0
3-بودجه‌ی اطلاعاتی و عملیاتی برای مداخلات صرفه جویی در مصرف انرژی قابل دسترس هستند. |  | 0
4-گازها و مواد شیمیایی پزشکی به صورت ایمن در محل­هایی با تهویه‌ی مناسب نگهداری می­شوند. |  | 0
5-مراکز بهداشتی و درمانی برای بهبود کیفیت هوای داخلی به فیلترهای آلودگی هوا و یا دستگاه­های تصفیه­ی هوای داخل مجهز می­باشند. |  | 0
6-در ساخت یا مقاوم‌سازی مراکز، راهروها با دیواره‌های بیرونی به منظور استفاده‌ی حداکثر از نور روز و تهویه‌ی طبیعی در نظر گرفته می­شوند. |  | 0
7-مقاوم‌سازی ساختمان‌ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی اجرا می­شود. |  | 0
8-مراکز دارای آبگرمکن خورشیدی می­باشند. |  | 0
9-سیستم‌های هیبریدی (که شامل انرژی‌های تجدیدپذیر، باتری‌ها، و ژنراتورهای یدکی می‌شود) در مراکز نصب شده­اند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## 4.2.B
.4.2. B بهبود فن آوری‌های جدید (زیرساخت‌ها، فن‌آوری‌ها، و محصولات - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-سیستم انرژی با توجه به عوامل مربوط به مراکز (مانند اندازه‌ی مراکز، سطح مراقبت، بودجه، هزینه‌ی عملیاتی، دسترسی به منابع، و موقعیت جغرافیایی) انتخاب می­شود. |  | 0
2-تجهیزات پزشکی به منطور حصول اطمینان از اینکه از نظر انرژی کارآمد هستند، ارزیابی و بررسی می­شوند. |  | 0
3-در انتخاب دستگاه‌های تخصصی مناسب (مانند رادیوگرافی قفسه سینه و دستگاه‌های تصویربرداری ام آر آی که به مقدارزیادی برق نیاز دارند) به قابل دسترس بودن انرژی و توان مناسب توجه می­شود.. |  | 0
4-جایگزینی دستگاه‌های خننک کننده­ و سیستم‌های تهویه بزرگ با مدل­های کوچک­تر و کم مصرف­تر، در صورت امکان، انجام می­شود. |  | 0
5-همکاری­های بین بخشی با مقامات محلی برای نصب سیستم‌های تولید انرژی خارج از شبکه انجام می­شود. |  | 0
6-بررسی موجودی تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات برای درک و تعیین برآورد نیازهای انرژی مراکز انجام می­شود. |  | 0
7-ارزیابی تکنولوژی‌های انرژی تجدیدپذیر موجود برای تأمین برق مراکز صورت می­گیرد. |  | 0
8-سیستم‌های مولد فتوولتائیک خورشیدی خارج از شبکه ارتقا یافتند. |  | 0
9-نصب منابع انرژی تمیز و تجدیدپذیر (مانند صفحات خورشیدی، توربین‌های بادی و سوخت‌های زیست) برای روشنایی، تولید گرما، پمپاژ و گرم کردن آب انجام شده است. |  | 0
10-از روشنایی خورشیدی در پارکینگ مراکز بهداشتی و درمانی استفاده می­شود. |  | 0
11-جایگزین کردن تجهیزات پزشکی با مدل‌های کم مصرف از نظر آب یا انرژی صورت می­گیرد. |  | 0
12-در مواقع لزوم یا نیاز به تعویض یا جایگزینی ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی با ماشین‌های جدید، صرفه جویی در مصرف آب مد نظر قرار می­گیرد. |  | 0
13-دماسنج‌ها و دستگاه‌های اندازه­گیری فشار خون جیوه‌ای با دستگاه‌های مقرون به صرفه، معتبر، و غیر جیوه‌ای جایگزین می­شوند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 3 و 12 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 3 و 12 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.

## 4.2.C
.4.2. C پایداری عملکرد مراکز بهداشتی درمانی (زیرساخت‌ها، فن‌آوری‌ها، و محصولات - پایداری محیط زیست) | درجه عملکرد | امتیاز
1-کم، غیرقابل دسترسی، ناتوان 2- متوسط، در جریان، ناقص 3- بالا، کامل، حاصل شده
سوالات
1-یک پروتکل یا خط­مشی زیست محیطی روشن و پایدار برای خرید انواع محصولات، تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی مورد استفاده در مرکز بهداشتی و درمانی اجرا می­شود. |  | 0
2-کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی در خصوص روش‌های خرید کارآمد و موثر آموزش دیده­اند. |  | 0
3-کارکنان مراکز بهداشتی درمانی تشویق به استفاده از دوچرخه، حمل و نقل عمومی و ماشین‌های چندسرنشین به منظور به حداقل رساندن آلودگی هوا می­شوند. |  | 0
4-تجهیزات و ملزومات از مراکز محلی تا جایی که ممکن است، و در صورت موجود بودن، خریداری می­شوند. |  | 0
5-خرید تجهیزات و ملزومات با اولویت دادن به محصولات سازگار با محیط زیست (مانند به حداقل رساندن بسته بندی،محصولات قابل استفاده‌ی مجدد و قابل بازیافت، اجتناب از مواد شیمیایی خطرناک و پلاستیک‌های غیر قابل تجزیه) انجام می­شود. |  | 0
6-مراکز بهداشتی و درمانی محصولاتی (وسایل پزشکی، وسایل نقلیه، کولر، بخاری و رایانه) خریداری می‌کنند که در مصرف انرژی و آب صرفه جویی می‌کنند. |  | 0
7-مراکز بهداشتی و درمانی استفاده از محصولات غذایی محلی و پایدار را تشویق و ترغیب می‌کنند. |  | 0
8-ایجاد تغییراتی در منوهای مراکز درمانی، از جمله محدود کردن مقدار گوشت و محصولات لبنی در وعده‌های غذایی در زمان مناسب، صورت گرفته است. |  | 0
9-از فضای سبز نظیر باغچه، باغ و ... به عنوان وسیله‌ای برای معرفی غذای تازه در فرایند سرو غذا در مراکز استفاده شده است. |  | 0
10-مراکز بهداشتی در صورت امکان زباله‌های غذایی (فسادپذیر) را کمپوست می‌کنند. |  | 0
11-مراکز بهداشتی و درمانی برای برخورداری از مزایای سلامتی، مانند تأمین سایه‌ی طبیعی برای بیماران، کارکنان و بازدید کنندگان در گرمای شدید، درختان و گیاهان بومی سازگار با محیط می‌کارند. |  | 0
12-محیط مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق مستعد خشکسالی دارای گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی است. |  | 0
13-به منظور جلوگیری از آلودگی محیط مراکز بهداشتی و درمانی یا محیط اطراف از کانال فاضلاب برای دفع بهداشتی استفاده می­شود. |  | 0
14-موادی که برای تمیز کردن کف بکار می­روند، فاقد فلز روی، فلزات سنگین، فتالات، اترهای گلیکول و آمونیاک هستند. |  | 0
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
توجه:
در هنگام ارزیابی مراکز بهداشتی، سئوال 8 پاسخ داده نشود. این سئوال مختص مراکز درمانی می باشد.