## Slide 2
زیبایی چهره جمال برون است
و خردمندی جمال درون
امام حسن عسگری (ع)

## Slide 3
میکروپیگمانتاسیون ( تاتو )
با کاربرد آرایشی و زیبایی
رویا عطایی/ کارشناس بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی
دی ماه94

## Slide 4: میکروپیگمانتاسیون:
به فرآیندی اطلاق می گردد که در آن رنگدانه های مصنوعی یا طبیعی دارای استاندارد های لازم، توسط فرد دوره دیده دارای گواهی معتبر با سوزن های نازک درون پوست (قسمت فوقانی لایۀ درم) وارد می گردد.
روشی است مشابه تاتو که از نظر عمق نفوذ با آن تفاوت های قابل توجهی دارد.
ضمن حداقل نمودن تخریب بافت، سطح بالاتری از ایمنی و بهداشت را ارائه می نماید.

## Slide 5: فرد دوره دیده:
فردی است که در زمینه های آرایشی فعالیت دارد و پس از طی دوره میکروپیگمانتاسیون مورد تأئید وزارت بهداشت، گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح دریافت می نماید.
افراد دوره دیده غیر پزشک در آرایشگاه های زنانه دارای پروانه معتبر و در مکان مورد تائید و مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در آئین نامه ماده 13می توانند صرفاً در حیطه کاربردهای آرایشی و امور غیرپزشکی ارائه خدمت نمایند.

## Slide 6
آموزش دوره میکروپیگمانتاسیون صرفاً توسط ارگان های معتبر و دارای صلاحیت مجاز بوده و برگزاری هرگونه دوره آموزشی توسط افراد یا موسسات فاقد صلاحیت یا تعریف نشده در حیطه آموزش پزشکی، فاقد اعتبار و ارزش است.

## Slide 7
موسسات و یا شرکت های خصوصی که دارای مجوز کتبی برگزاری دوره آموزشی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند، می توانند تحت شرایط و مقررات نسبت به برقراری دوره آموزشی اقدام نمایند.
مدت و رئوس دوره آموزشی میکروپیگمانتاسیون با توجه به سطوح مهارتی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین، تدوین و بازنگری می گردد.

## Slide 8: رئوس برنامه های آموزشی :
رعایت استریلیزاسیون و گندزدایی
شناخت انواع رنگ ها و کیت های تاتو
آناتومی پوست
نحوه انجام میکروپیگمانتاسیون
موارد اقدام( روش های اصلاحی و زیبایی)
شناخت وضعیت روانی متقاضی
موارد منع اقدام (کنتراندیکاسیون ها)
عوارض تاتو
ملاحظات قبل و بعد از انجام تاتو
روش های پاک کردن تاتو
تاتو در محل های خاص (صورت، بدن، مچ پا)

## Slide 9
تبصره:
آموزش در خصوص شناخت رنگ ها و کیت های تاتو و نحوه انجام میکروپیگمانتاسیون توسط کارشناس کار با دستگاه، آموزش شناخت وضعیت روانی متقاضیان توسط روانپزشک و آموزش بقیه موارد توسط پزشکان مجرب و متبحر صورت می پذیرد.

## Slide 10
گذراندن کلیه دوره های آموزشی وزارت بویژه 12 ساعت کنترل عوامل محیطی، بهداشت فردی و محیط جهت کلیه افراد دارای مدرک آموزشی معتبر میکروپیگمانتاسیون با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.
کلیه افراد دوره دیده می بایست واکنش های آلرژی، عوارض پوستی و سایر عوامل ناخواسته را به پزشک متخصص گزارش نموده و در صورت لزوم و بر اساس دستور پزشک اقدامات تاتو را متوقف نماید.

## Slide 11
رعایت بهداشت فردی از جمله لباس کار مناسب و اخذ کارت بهداشتی، بکارگیری ابزار و تجهیزات مناسب طبق آیین نامه اجرایی ماده 13 و نیز رعایت دستورالعمل های ابلاغی مرکز سلامت محیط و کار برای این مراکز و افراد الزامی است.
نظارت بر محل ارائه خدمت، اصول و مقررات بهداشتی و سایر مقررات بر عهده معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.
دفع بهداشتی پسماندهای پزشکی موجود در این مراکز براساس قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت بویژه مرکز سلامت محیط کار الزامی است.

## Slide 12: دستگاه میکرو پیگمانتاسیون:
دستگاهی است که به واسطه آن مواد رنگی به داخل پوست تزریق می گردد.
دستگاه میکروپیگمانتاسیون بایستی دارای مجوز واردات یا تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و تأئیدیه فنی از این اداره داشته باشد.

## Slide 14: هند پیس و کارتریج دستگاه میکروپیگمانتاسیون:
به منظور جلوگیری از ورود خون، لنف، مایعات مختلف و جلوگیری از ابتلا به بیماری هایی همچون ایدز و هپاتیت می بایست از کارتریج های یکبار مصرف استفاده یا بعدازانجام هرفرآیند هندپیس دستگاه به نحو استاندارد استریل گردد.

## Slide 17: مواد رنگی:
مواد رنگی طبیعی یا مصنوعی تولید داخل یا وارداتی باید دارای پروانه های لازم جهت تولید یا واردات از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.

## Slide 19: شرایط و ضوابط بهداشتی:
کلیه کارکنان و پیگمنتران موظفند کارت معاینه پزشکی و گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی را در محل کار خود داشته باشند.
کلیه ی کارکنان و پیگمنتران بایستی ملبس به لباس کار تمیز و به رنگ روشن باشند و در حین کار از دستکش یکبار مصرف استفاده نمایند.
دستکش ها بایستی پس از استفاده در کیسه پسماندهای عفونی دفع گردد. (قبل از پوشیدن دستکش و بعد از تعویض دستکش دستها بایستی با آب و صابون شسته شود و نصب پوستر شستشوی دست ها در محل الزامی است.)

## Slide 20
پیگمنتران بایستی به هنگام کار از عینک شیلد و ماسک استفاده نمایند.
به منظور جلوگیری از انتقال فیزیکی آلودگی استفاده از کلاه یکبار مصرف به عنوان پوشش موی سر در هنگام کار هم برای پیگمنتران و هم مشتریان توصیه می گردد.
به دلیل کار پیگمنتران با وسایل تیز و برنده ( کارتریج های حاوی سوزن و تیغ ) انجام واکسیناسیون هپاتیت B توصیه می گردد.

## Slide 21
درنظر گرفتن فضای کافی، استریل و مجزا از فضای آرایشگاه به عنوان اتاق میکروپیگمانتاسیون که دارای شرایط زیر باشد.
اتاق میکروپیگمانتاسیون باید حداقل 12 متر مربع فضای فیزیکی مفید، دما، تهویه و نور مناسب داشته باشد.
سقف باید صاف، بدون ترک خوردگی، درز و شکاف و ارتفاع آن از کف حداقل 2/70متر باشد.
سطح بدنه دیوارهای اتاق بایستی از کف تا زیر سقف با کاشی، سرامیک و یا سنگ صیقلی پوشیده شده باشد.

## Slide 22
پوشش کف بایستی از جنس سنگ، کاشی یا سرامیک قابل شستشو و گندزدایی و مجهز به کفشور دارای درپوش باشد.نصب توری ریز روی آن الزامی است.
استفاده از فرش یا موکت در سالن انتظار در صورتی که سالن انتظار مجزا از سایر قسمت ها باشد بلامانع است.
سقف باید سالم و قابل نظافت باشد.

## Slide 23
اتاق میکروپیگمانتاسیون بایستی به روشویی مناسب، مجهز به شیرآب سرد و گرم پدالی یا دارای چشم الکترونیک، صابون مایع و حوله کاغذی و یا دست خشک کن تجهیز گردد.
جایگاه مناسب برای لباس هر یک از کارکنان در نظر گرفته شود.
جایگاه مناسب برای لباس مراجعین درنظر گرفته شود.
جعبه کمک های اولیه با تمام وسایل و تجهیزات مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد.

## Slide 24
وجود کپسول ضدحریق الزامی می باشد.
قفسه نگهداری وسایل و تجهیزات باید مناسب، قابل نظافت و فاصله کف آن از زمین حداقل cm20 باشد.
اتوکلاو، حرارت خشک( فور) و سایر مواد ضدعفونی کننده مناسب به منظور ضدعفونی وسایل و تجهیزات تهیه شده باشد.
استفاده از وسایل مشترک ممنوع می باشد.
صندلی کار می بایست خم شو و واجد سطوح قابل شستشو باشد و برای هر مشتری با کاور مخصوص یکبار مصرف پوشیده شود.

## Slide 25
تمام سطوح کار، صندلی ها و ... باید دارای سطحی صاف و مقاوم و قابل شستشو و ضدعفونی باشد.
مواد گندزدا و ضدعفونی کننده مورد استفاده باید دارای پروانه ساخت و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و مطابق دستورالعمل استفاده گردد.
دستگاه های مورد استفاده جهت انجام عمل میکروپیگمانتاسیون می بایست دارای مجوز واردات یا تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و تأییدیه فنی از این اداره داشته باشد.

## Slide 26
به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری هایی همچون ایدز و هپاتیت و ... می بایست از کارتریج های یک بار مصرف استفاده گردد و از کاور جهت پوشش هندپیس استفاده و بعد از انجام هر فرآیند کاور تعویض و هندپیس دستگاه به نحو استاندارد استریل گردد.
رنگ و مواد آرایشی و بهداشتی مورد استفاده بایستی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

## Slide 27
زباله دان درب دار پدالی آبی رنگ مجهز به کیسه زباله مشکی رنگ به منظور نگهداری موقت پسماندهای عادی موجود باشد.
زباله دان درب دار پدالی مجهز به کیسه زباله زرد رنگ به منظور نگهداری موقت پسماندهای عفونی (دستکش ها، پدها و ... ) و safety box به منظور نگهداری موقت پسماندهای تیز و برنده ( کارتریج های حاوی سوزن، تیغ و ... ) بایستی موجود باشد.

## Slide 28
به منظور دفع پسماندهای عفونی بایستی قراردادی فی مابین متصدی آرایشگاه و شرکت های حمل پسماندهای عفونی دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه تنظیم و طبق برنامه پسماندهای عفونی تحویل گردد.
لازم به ذکر است آگاه نمودن مشتریان در خصوص عوارض احتمالی میکروپیگمانتاسیون از ضروریات بوده و بایستی فرم رضایت نامه انجام میکروپیگمانتاسیون که شامل اطلاعات مشتری، سوابق بیماری های قبلی، نتیجه آزمون حساسیت به رنگ در صورت وجود سابقه حساسیت پوستی، نوع خدمت ارائه شده، امضاء مشتری و پیگمنتر می باشد تنظیم و در محل نگهداری شود.

## Slide 29: موافقت نامه انجام میکروپیگمنتیشن:
اطلاعات مشتری:
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
تلفن ثابت و همراه
آدرس
مشخصات پیگمنتر:
نام و نام خانوادگی
نام سالن/آموزشگاه/کلینیک

## Slide 30: اطلاعات کلی و آمادگی مشتری پیش از انجام میکروپیگمنتیشن
عدم مصرف الکل، سیگار، قهوه و داروهای مسکن
ایجاد سوزش، قرمزی یا تورم اندک پوست بلافاصله پس از انجام کار
در صورت سابقه حساسیت پوستی انجام تست حساسیت به رنگ
از بین رفتن میکروپیگمنتیشن در اثر کم رنگ شدن رنگ به مرور زمان
ایجاد اسکار در اثر پاک نمودن میکروپیگمنتیشن
منع اهدای خون تا یکسال پس از انجام کار بر اساس ضوابط سازمان انتقال خون

## Slide 31: موارد منع:
هموفیلی
دیابت نوع 2
هپاتیت
بیماریهای عفونی/عفونتهای تب زا
HIV مثبت
مشکلات پوستی( اگزما، زگیل و....)
کلوئید(گوشت اضافه)
مشکلات سیستم ایمنی ( نقص سیستم ایمنی)

## Slide 32
صرع
شیمی درمانی یا رادیوتراپی
جراحی پلاستیک (منحصراً توسط پزشک انجام شود)
مشکلات حاد قلبی/ عروقی
ورم ملتحمه
بارداری یا شیردهی
استفاده از داروهای رقیق کننده خون یا داروهای برطرف کننده مشکلات قاعدگی
امکان بروز تبخال
وجود خال های مشکوک

## Slide 35: گرانولوما: هجوم گلبول های سفید بیگانه خوار

## Slide 36: کلوئید:

## Slide 37: آسیب به فولیکول های مو:

## Slide 38
از توجه شما سپاسگزارم